试验室仪器设备清单

| 人防工程防护设备检测项目目录（一）检测设备 |
| --- |
| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 备注 |
| 一 | 防护设备 |
|  | 卷尺 | 2把 | 5m、7.5m |
|  | 直尺 | 3把 | 1m、500mm、150mm |
|  | 角尺 | 3把 | 500mm、300mm、150mm |
|  | 塞尺 | 2把 | 楔形塞尺、几何塞尺 |
|  | 靠尺 | 1把 |  |
|  | 游标卡尺 | 2把 | 150mm、300mm |
|  | 千分尺 | 5把 | 0-25mm、25-50mm、50-75mm、75-100mm、100-125mm |
|  | 焊缝检测尺 | 1把 |  |
|  | 螺纹检测仪 | 1套 |  |
|  | 垂直度检测仪 | 1个 |  |
|  | 平面度检测仪 | 1台 |  |
|  | 同轴度检测仪 | 1台 |  |
|  | 粗糙度检测仪 | 1台 |  |
|  | 金属材料硬度检测仪 | 1台 |  |
|  | 橡胶材料硬度检测仪 | 1台 |  |
|  | 漆膜附着力划格器 | 1台 |  |
|  | 漆膜测厚仪 | 1台 |  |
|  | 钢板测厚仪 | 1台 |  |
|  | 回弹仪 | 1台 |  |
|  | 普通回弹仪钢钻 | 1台 |  |
|  | 钢筋位置扫描仪 | 1台 |  |
|  | 混凝土超声检测分析仪 | 1台 |  |
|  | 超声波探伤仪 | 1台 |  |
|  | 超声波探伤标准试块 | 1套 |  |
|  | 磁粉探伤仪 | 1台 |  |
|  | 测力计 | 1台 |  |
|  | 拉力计 | 1台 |  |
|  | 计时器 | 1台 |  |
|  | 空气压缩机 | 1台 |  |
|  | 压力表 | 1台 |  |
|  | 流量计 | 1台 |  |
|  | 微压计 | 1台 |  |
|  | 气压表 | 1台 |  |
|  | 移动式气密检测装置 | 1台 |  |
|  | 风速计 | 1台 |  |
|  | 超压排气性能检测装置 | 1台 |  |
|  | 屏蔽性能检测装置 | 1套 |  |

| 人防工程防护设备检测项目目录（二）检测设备 |
| --- |
| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 备注 |
| 一 | 见证取样 |
| （一） | 水泥类 |
|  | 水泥净浆搅拌机 | 1台 |  |
|  | 水泥胶砂振击台 | 1台 |  |
|  | 水泥胶砂搅拌机 | 1台 |  |
|  | 水泥稠度、凝结时间测定仪 | 1台 |  |
|  | 雷氏沸煮箱 | 1台 |  |
|  | 水泥胶砂流动度仪 | 1台 |  |
|  | 雷氏膨胀值测定仪 | 1套 |  |
|  | 标准砂 | 10包 |  |
|  | 水泥细度负压筛析仪 | 1台 |  |
|  | 水泥标准养护箱 | 1台 |  |
|  | 全自动比表面积仪 | 1台 | 配水银、滤纸 |
|  | 氯离子测定仪 | 1台 |  |
|  | 微机控制抗折抗压试验机 | 1台 | 30T水泥抗压、抗折 |
|  | 箱式电阻炉(马弗炉) | 1台 | 配坩埚、坩埚钳、坩埚架 |
|  | 胶砂胶水量筒 | 1个 | 225ml |
|  | 净浆加水器 | 1套 | 170ml |
|  | 胶砂软练试模 | 4组 | 40*40*160mm |
|  | 电子天平 | 1台 | 2000g/0.1g |
|  | 标准粉 | 1瓶 | 28g |
|  | 养护槽 | 10个 |  |
|  | 水泥标准筛 | 1个 | 0.9mm |
|  | 水泥试验刀 | 2套 | 大、中、小 |
|  | 水泥刮刀 | 2把 |  |
|  | 留样桶 | 50个 | ￠200×300mm |
|  | 漂浮温度计 | 2支 |  |
|  | 钢丝刷 | 5把 |  |
| （二） | 砂、石、混凝土、砂浆 |
|  | 恒加载压力试验机 | 1台 | 200T |
|  | 方孔筛 | 1套 | 9.5-0.075mm |
|  | 方孔筛 | 1套 | 90-2.36mm |
|  | 振击式两用振摆筛选机 | 1台 |  |
|  | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1台 |  |
|  | 饱和面干试模 | 1个 |  |
|  | 干燥器 | 1个 | Ф300mm |
|  | 石子压碎值测定仪 | 1台 | Ф150mm |
|  | 针、片状规准仪 | 1套 |  |
|  | 石粉含量试验器 | 1台 |  |
|  | 电子台称 | 1台 | 100kg/10g |
|  | 李氏瓶 | 4个 | 250ml |
|  | 广口瓶 | 2个 | 1000ml；磨口 |
|  | 容积筒 | 1套 | 1-30L |
|  | 砂压碎指标测定仪 | 1台 | Ф75mm |
|  | 网篮 | 2个 | 100*150mm |
|  | 网篮 | 1个 | 250*250mm |
|  | 网篮 | 1套 | 70*70m孔径为0.15-4.75mm方孔 |
|  | 砂子漏斗 | 1套 |  |
|  | 砼强制式搅拌机 | 1台 |  |
|  | 砼振动台 | 1台 | 1m2 |
|  | 砼含气量测定仪 | 1台 |  |
|  | 混凝土贯入阻力仪 | 1台 |  |
|  | 砼压力泌水仪 | 1台 |  |
|  | 泌水率仪 | 1台 | 5L |
|  | 维勃稠度仪 | 1台 | 数显 |
|  | 混凝土坍落度仪 | 1套 | 四件套 |
|  | 自动调压混凝土抗渗仪 | 1台 |  |
|  | 收缩膨胀仪 | 1台 |  |
|  | 限制收缩膨胀仪 | 1台 |  |
|  | 冻融试验机 | 1台 |  |
|  | 砂浆搅拌机 | 1台 | 15L |
|  | 砂浆振动台 | 1台 |  |
|  | 砂浆稠度仪 | 1台 | 数显 |
|  | 砂浆密度测定仪 | 1台 | 1L |
|  | 砂浆分层度测定仪 | 1台 |  |
|  | 砂浆凝结时间测定仪 | 1台 | 数显 |
|  | 砂浆收缩膨胀仪 | 1台 |  |
|  | 砂浆含气量 | 1台 | 1L |
|  | 全自动恒温恒湿养护控制仪 | 1套 | 70型雾化 |
|  | 塑料抗渗试模 | 2组 | Ф175*185*150mm |
|  | 塑料立方抗压试模 | 10组 | 150*150*150mm |
|  | 砂浆试模 | 10组 | 70.7*70.7*70.7塑料三联 |
|  | 脱模气泵 | 1台 | 配喷枪 |
|  | 混凝土抗折夹具 | 1套 |  |
|  | 抗折试模 | 2组 | 150*150*550mm |
| （三） | 钢筋类 |
|  | 微机控制电液伺服万能试验机 | 1台 | 300KN，液压钳口 |
|  | 微机控制电液伺服万能试验机 | 1台 | 1000KN，液压钳口 |
|  | 钢筋弯曲机 | 1台 |  |
|  | 钢筋标距机 | 1台 |  |
|  | 钢筋反复弯曲机 | 1台 |  |
| （四） | 橡胶类 |
|  | 钢直尺 |  |  |
|  | 电子万能试验机 |  |  |
|  | 微机控制电子万能试验机 |  | 5000N含传感器 |
|  | 指针式邵氏硬度计 |  |  |
|  | 测厚仪 |  |  |
|  | 低温试验箱 |  |  |
|  | 电动防水卷材不透水仪 |  |  |
|  | 电动数显低温柔度试验仪 |  |  |
|  | 热老化试验箱 |  |  |
|  | 弯折仪 |  |  |
|  | 冲片机 |  |  |
|  | 水银温度计 |  |  |
|  | 耐热性挂具 |  |  |
|  | 干燥鼓风箱 |  |  |
|  | 钉杆撕裂强度夹具 |  |  |
|  | 6倍放大镜 |  |  |
|  | 冷冻液 |  |  |
|  | 哑铃裁刀 |  |  |
| （五） | 混凝土制品（预制构件） |
|  | 静态电阻应变仪 | 1台 | 20测点 |
|  | 电子位移计 | 2个 | 0～50 mm |
|  | 液压千斤顶 | 1台 | 500kN |
|  | 液压千斤顶 | 1台 | 1000kN |
|  | 液压千斤顶 | 1台 | 2000kN |
|  | 压力传感器 | 1台 | 0～80 MPa |
|  | 智能裂缝宽度观测仪 | 1台 |  |
|  | 一体式钢筋检测仪 | 1台 |  |
| 二 | 主体结构 |
|  | 数显回弹仪 | 1台 |  |
|  | 碳化深度测量装置 | 1把 |  |
|  | 非金属超声波检测仪 | 1台 |  |
|  | 多功能强度检测仪 | 1台 |  |
|  | 混凝土钻孔取芯机 | 1台 |  |
|  | 砂浆回弹仪 | 1台 |  |
|  | 贯入式砂浆强度检测仪 | 1台 |  |
|  | 压力试验机 | 1台 |  |
|  | 推出仪 | 1台 |  |
|  | 原位剪切仪 | 1台 |  |
|  | 原位压力机 | 1台 |  |
|  | 一体式钢筋检测仪 | 1台 |  |
|  | 锚杆拉力计 | 1台 |  |
|  | 楼板厚度检测仪 | 1台 |  |
|  | 钢筋锈蚀检测仪 | 1台 |  |
|  | 裂缝测宽仪 | 1台 |  |
|  | 粘结强度检测仪 | 1台 |  |
|  | 加载装置 | 1台 |  |
|  | 空心千斤顶 | 1台 |  |
|  | 扁式液压千斤顶 | 1台 |  |
|  | 射钉松 | 1台 |  |
|  | 百分表 | 1台 |  |
|  | 压力表 | 1台 |  |
|  | 应变仪 | 1台 |  |
|  | 位移测量设备 | 1台 |  |
|  | 拾振器 | 1台 |  |
|  | 振动测试设备 | 1台 |  |
|  | 应力应变测试仪 | 1台 |  |
|  | 水准仪 | 1台 | 含铟钢尺 |
|  | 经纬仪 | 1台 |  |
|  | 全站仪 | 1台 |  |
| 三 | 钢结构 |
|  | 金属超声探伤仪 | 1台 |  |
|  | 磁粉探伤仪 | 1台 |  |
|  | 涂层测厚仪 | 1台 |  |
|  | 里氏硬度计 | 1台 |  |
|  | 焊缝检测尺 | 1台 |  |
|  | 力传感器 | 1台 |  |
|  | 百分表 | 1台 |  |
|  | 钢尺 | 1台 |  |
|  | 测针 | 1台 |  |
|  | 游标卡尺 | 1台 | 0-150mm |
|  | 钢筋弯曲试验机 | 1台 |  |
|  | 高强度螺栓轴力扭矩复合检测仪 | 1台 |  |
|  | 抗滑移系数 | 1台 |  |
|  | 超声波测厚仪 | 1台 |  |
|  | 静态应变仪 |  | 同时可测20个点 |
|  | 轴压检测仪 |  |  |
|  | 扭矩扳手 | 1台 | 10-100Nm |
|  | 洛氏硬度计 | 1台 |  |
|  | 电动扭剪扳手 | 1台 |  |
|  | 涂层附着力测试仪 | 1台 |  |
|  | 微机控制电液伺服万能试验机 | 1台 | 600KN |
| 四 | 建筑门窗 |
|  | 建筑外窗物理性能检测设备 | 1台 |  |
|  | 建筑外窗保温性能检测装置 | 1台 |  |
|  | 稳态热传递性质测定仪 | 1台 |  |
|  | 外窗现场气密性检测装置 | 1台 |  |
|  | 双通道声学振动分析仪 | 1台 |  |
|  | 中空玻璃露点仪 | 1台 |  |
|  | 导热系数测定仪 | 1台 |  |
|  | 切割器 | 1台 |  |
|  | 智能型建筑玻璃可见光透射比&遮阳系数测试系统 | 1台 |  |
| 五 | 建筑幕墙 |
| （一） | 铝合金型材 |
|  | 电子天平 | 1台 |  |
|  | 电子天平 | 1台 |  |
|  | 漆膜冲击器 | 1台 |  |
|  | 漆膜铅笔法硬度计 | 1台 |  |
|  | 电动漆膜附着力试验仪 | 1台 |  |
|  | 漆膜划格仪 | 1台 |  |
|  | 涡流测厚仪 | 1台 |  |
|  | 数显简支梁试验机 | 1台 |  |
|  | 游标卡尺 | 1台 |  |
|  | 沸煮箱 | 1台 |  |
| （二） | 建筑玻璃 |
|  | 中空玻璃露点仪 | 1台 |  |
|  | 红外色谱仪 | 1台 |  |
|  | 分光光度计 | 1台 |  |
|  | 玻璃遮阳系数仪 | 1台 |  |
|  | 可见光透射比检测仪 | 1台 |  |
| （三） | 密封胶 |
| 1. | 相容性试验机 | 1台 |  |
| 2. | 挤出仪 | 1台 |  |
| 3. | γ能谱仪 | 1台 |  |
| 4. | 粉碎装置 | 1台 |  |
| （四） | 幕墙四性 |
|  | 建筑幕墙四性能检测设备 | 1台 |  |
|  | 空盒气压表 | 1台 |  |