## 设备企业检查清单
附件2
人防工程防护设备生产企业从业能力检查清单
序号 | 检查项目 | 检查内容、标准 | 检查方法
1 | 资质证照 | 1.非外资企业、中外合资企业,与外资和外籍人员无关联, 经营证照齐全,注册资金不低于1000万元。中国国籍法人代表, 未被人民法院依法纳入失信被执行人名单。 2.组织体系设置合理,技术要素单元配置到位。 3.通过IS09001质量体系认证。 | 1.查看公司营业执照、章程和工商注册信息、ISO9001质量体系认证证书原件。 2.查看法定代表人身份证原件、个人征信记录（提供银行出具的证明材料）。 3.查看防护设备定点生产和安装企业资格认定证书原件。
2 | 场地 | 1.生产场地建筑面积不小于6000平方米(不包含临时建筑物)生产区、办公区、仓储区、生活区相对分开。其中:结构件车间仓储用房(含备品备件库)不小于5000平方米,机加工车间不小于300平方米;除锈、喷漆、质检等操作区相互独立,总面积不小于300平方米,且配套设备能够正常运转;办公区应设置符合保密规定的图纸资料室。 2.原材料、半成品、成品应当在室内(不含临时建筑物)分类存放,存放场地具有防水、防潮、防变形等设备和手段。 3.钢筋混凝土防护设备的生产区应设置与生产能力相适应的自动喷淋设备。 4.生产场地符合国家有关消防和环境、劳动保护等标准要求。 | 1.查看不动产权证（土地使用证、房产证）或租赁合同及近2年租金支付凭证，面积按照有效证书、竣工图纸等资料或现场测量；查看生产区、办公区、仓储区、生活区布局是否分开。 2.现场量测厂区各场地面积，查看除锈、喷漆、质检、试验等操作区布局是否相互独立。 3.量测办公区面积，查看符合保密规定的图纸资料室是否具备三铁一器。
3 | 人员 | 1.技术总负责人具有建筑工程或机械工程类专业的高级技术职称,未被人民法院依法纳入失信被执行人名单,熟悉人防工程防护设备相关技术规范、质量标准、生产和安装工艺。 2.生产、质检、安装部门的负责人具有建筑工程或机械工程类专业的中级技术职称,未被人民法院依法纳入失信被执行人名单,熟悉本部门业务涉及的相关技术规范、质量标准。每个部门不少于1人为防护设备专业的人防防护工程师。 3.技术人员具有国家认可的相关资格,包括2名以上建筑工程专业工程师,2名以上机械工程专业工程师,1名以上电气工程专业工程师,10名以上电焊工,采用自动化电焊设备的企业不少于5名(1台自动电焊设备可替代电焊工2人,总数不超过5人),2名以上电工,2名以上起重设备操作人员,1名以上超声波探伤和磁粉探伤操作人员。机加工、钳工等其他工种操作人员应当熟悉本岗位业务,数量满足生产安装需要。 4.技术总负责人可兼任不超过1个其他技术岗位,其他技术人员不得兼任。 5.建有人防工程防护设备安装调试工艺专业队伍,其中常年在册20名以上。 6.具有1名以上专职负责涉密资料管理人员。 7.所有人员均须依法签订劳动合同,并持续缴纳社会保障险(依据国家相关规定可以不缴的除外)。 | 1.查看人员职称证书、任职资格文件、技能证书原件；查核人员社保和失信被执行记录。 2.现场检查人员操作。
4 | 质检工具 | 1.质检设备包括:大小钢尺、卷尺、游标卡尺、千分尺、焊缝检测尺、拉力计、塞尺、材料硬度检测仪(金属、榱胶)、焊缝超声波探伤仪、焊鏠磁粉探伤仪、超声波测厚仪、水准仪、漆膜附着力划格器、漆膜测厚仪、钢筋混疑土扫描仪、自动恒温恒湿养护箱(工作室尺寸不小于0.5㎥、砼压力机(力值不小于600N) 、材料力学性能检测设备(钢材、混凝土)、回弹仪、气密性测量设备等。 2.全部质检设备应当自行购置,定期标定,处于有效精度状态。 3.建有各类防护设备生产安装质检操作规程。 | 1.查看质检仪器规格参数信息，购买合同、付款证明。 2.查看质检仪器校准证书。 3.对应岗位人员现场操作设备。 4.查看仪器工况是否良好。
5 | 设备 | 1.大型加工设备。3台以上行车(其中1台载重量不低于10 吨,最大起吊高度不低于6米),加工平台总面积不小于50平方米(主平台尺寸不小于6米x4米,平整度公差不大于0.5毫米) 振动平合,自动下料切割机,剪板机(剪板厚度4毫米以上),折弯机,喷砂或抛丸除锈设备(满足门框、门扇整体除锈的要求), 喷漆设施(满足门框、门扇整体喷漆的要求,喷漆作业防护用具齐全),校形设备(压力不小于50T,配有工件装卡工作合),消除内应力设备等。 2.普通加工设备。10台以上电焊机(其中至少5合二氧化碳保护焊机、1台自动埋弧焊机),4台以上车床(其中数控车床不少于1台,工件直径800毫米、长度1500毫米的车床各不少于1台), 2台以上铣床(工作台面积不小于200mmx10m),1台以上创床, 2台以上钻床(最大钻孔直径不小于40mm),1台以上摇臂钻(立轴中心至立柱母线距离不小于1m,钻孔直径不小于50mm)等。 3.混凝土防护设备生产设施。配置钢筋加工、混凝土浇筑和成型模具等;自行搅拌混凝土时,应当配备混凝土电子配比装置实验室用混凝土搅拌机、塌落度桶、试模3组和水泥试验设备。 4.各种加工设备工况处于完好状态,符合国家有关规定要求, 大型加工设备具有先进工艺水平。 5.鼓励企业更新升级生产条件,所使用设备功能和技术水平明显优于上述设备的,经检查组评价认可后视同满足相应条件要求。 | 1.查看设备的规格参数信息，设备购买或租赁合同、付款证明。 2.对应岗位工人现场操作设备。 3.查看设备工况是否良好。
6 | 规章制度 | 1.员工管理制度。2.产品质量保证制度。3.安装质量保证制度。4.售后服务制度。5.安全保密制度。 以上制度均应具有良好的适用性和可操作性。 | 查看各种制度资料。
7 | 经营行为 | 1.组织或参与价格联盟、恶意竞争等不正当行为（政府相关部门作出的行政处罚）。 2.以他人名义投标、串标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。 3.挂靠生产和允许其他企业挂靠生产。 4.不按照国家规定的标准或者擅自更改图纸生产防护设备，导致产品出现影响抗力和密闭性能的质量缺陷。 5.采购原材质量达不到设计图纸要求，偷工减料制造、销售伪劣防护设备。 6.外协加工或外购防护设备主要部件（如门扇、门框）。 7.跨省生产、销售、安装防护设备。 8.各类监督检查发现的问题。 9.相关部门通报的问题。 10.群众反映的问题。 | 1.分析研判举报和网络媒体曝光重要线索。 2.查看设备图纸，现场检测原材料、防护设备质量。 3.现场查看企业此前整改报告落实情况。
8 | 安全稳定 | 1.微型消防站有防火沙、防火锹、防火锤、消防桶、5个以上灭火器。 2.消防栓间距不大于30米，通水正常，消火栓内具有水枪、水带（长度覆盖厂区）。 3.灭火器间距不大于30米，且每处不少于2具，不大于5具，在有效期范围内，压力符合要求。 4.安全出口标识悬挂醒目、正确、通电。 5.仪器设备安装采用地脚螺丝，无松动现象，接地正常。 6.配电箱箱门能正常开闭，有漏电保护，外漏缆线穿管固定，无私拉乱接现象。 7.有防洪设施，排水通畅。 8.易燃易爆气体按规定分开存放，有明显安全标识。 9.产品堆放高度不超过2米，堆放稳固。 10.《安全责任清单》落实到位。 | 1.现场检查安全设施设备情况。 2.现场查看安全生产责任清单资料。
人防工程防护设备生产企业厂区产品质量检测清单
序号 | 检查 项目 | 检查内容、标准 | 检查方法
1 | 人防门 门框 | 1.资料。采用国家人防办公室批准的定型图纸，门框角钢、锚固钩钢筋、密封胶条物理性能第三方质检报告，企业自检记录。 2.质量。表面平整光滑，面漆均匀，油漆均匀、不起泡、不剥离。 3.材料质量。门框角钢、支承板、斜扁钢、闭锁盒钢板、铰座预埋底板厚度在允许下差5%以内，门框锚固钩、铰座锚固钩直径在允许下差5%以内。 4.焊缝质量。支承板、斜扁钢、嵌压板、闭锁盒、锚固钩焊接方式符合图纸设计要求，焊缝应均匀一致，不得有气孔、夹渣、裂纹、假焊及烧穿等现象；焊缝高度符合图纸设计要求。 5.外形尺寸和配合尺寸。闭锁开孔上下、前后位置，上下铰座孔同轴度，门框、铰座锚固钩数量，门框贴合面平面度符合要求。 | 现场检测并记录确认
2 | 钢筋混凝土人防门门扇 | 1.资料。采用国家人防办公室批准的定型图纸，门扇角钢、锚固钩钢筋、密封胶条物理性能第三方质检报告，企业自检记录。 2.质量。门扇表面平整光滑、无孔洞、露筋，麻面面积不大于门扇总面积0.5%，且应修整完好。传动机构涂黄油润滑，无锈蚀。 3.材料质量。门扇吊环钢筋直径(钢板厚度)、门扇槽钢、嵌压板、门扇铰页板厚度在允许下差5%以内，混凝土强度MPa≥40。 4.焊缝质量。嵌压板、铰页板焊接方式符合图纸设计的要求，焊缝应均匀一致，不得有气孔、夹渣、裂纹、假焊及烧穿等现象；焊缝高度符合图纸设计要求。 5.外形尺寸和配合尺寸。门扇厚度、闭锁头前后上下位置、上下铰页孔同轴度、门扇贴合面平面度、门扇钢筋数量符合要求。 | 现场检测并记录确认
4 | 悬板活门门扇 | 1.资料。采用国家人防办公室批准的定型图纸，门扇槽钢、工字钢、钢棒、钢板第三方质检报告，企业自检记录。 2.质量。表面平整光滑，颜色一致，无毛刺；面漆均匀一致，油漆均匀、不起泡、不剥离（混凝土门扇无孔洞、露筋）。 3.材料质量。门扇底板、悬板厚度偏差在允许下差5%以内，铰轴、销轴表面硬度符合图纸设计要求。 4.焊缝质量。门扇面板、铰页板焊接方式符合图纸设计要求，焊缝应均匀一致，不得有气孔、夹渣、裂纹、假焊及烧穿等现象；焊缝高度符合图纸设计要求。 5.外形尺寸和配合尺寸。门扇厚度偏差、门扇贴合面平面度、上下铰页孔同轴度、悬摆板关闭时与门扇(底座)间的最大间隙β、悬摆板平面度、门扇(底座)孔实际面积与图纸给出面积的比值Qs=Ss/St符合要求。 | 现场检测并记录确认
5 | 密闭阀门 | 1.资料。采用国家人防办公室批准的定型图纸，阀体钢板、钢棒第三方质检报告，企业的自检记录。 2.质量。阀体表面颜色一致、平整光滑，无毛刺。（阀体为铸件时，无铸造缺陷）。传动机构阀体轴承座连杆转动部位有铜套，主轴带动阀板转动灵活，无声响，无卡阻现象等。 3.材料质量。外法兰盘、内法兰盘、筒体管壁、阀板厚度偏差在允许下差5%以内。 4.焊缝质量。外法兰盘与筒体、内法兰盘与筒体、固定臂套与筒体、轴承座与筒体等焊接方式符合图纸设计要求，焊缝应均匀一致，不得有气孔、夹渣、裂纹、假焊及烧穿等现象；焊缝高度符合图纸设计要求。 5.外形尺寸。阀门实际内径尺寸、阀体厚度偏差符合要求。 | 现场检测并记录确认